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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мочалка с длинной ручкой, для душа[image: ]
[image: ][image: ][image: ]

[image: ]
[image: ]
Назначение: Мочалка с длинной ручкой наиболее востребована для пожилых людей и пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в результате заболеваний (артриты и артрозы, различные неврологические заболевания) и травм (нарушение функций суставов рук, иммобилизация суставов).
 Параметры изделия

	Наименование показателя
	Мочалка с длинной ручкой, для душа

	Конструкция
	Изделие состоит из пластиковой рукоятки, покрытой резиной в месте контакта с ладонью, и головки с креплением для съёмной насадки - мочалки.

	Внешние размеры, длина, ширина, диаметр рукояти, мм
	390*50*40 ±5%

	Материал покрытия рукоятки
	Резина

	Цвет изделия
	Белый + синий

	Вес НЕТТО, гр
	130 ±10%



Рекомендации по уходу
Допускается мыть с использованием мыла и/или пищевых моющих средств. Не кипятить. Не использовать абразивные моющие средства, растворители, отбеливатели. После мытья тщательно просушить.
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